PYTANIA

Pytania do załącznika nr 5- Wymagane Parametry Techniczne Aparatu Ultrasonograficznego

1. Dotyczy pkt. 8, I. Ultrasonograf cyfrowy – jednostka bazowa.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu i dopuści następujący parametr urządzenia zapewniając

przy tym optymalne warunki pracy użytkownika:

Waga aparatu max. 60 kg

2. Dotyczy pkt. 52, III Głowice.

Czy Zamawiający dopuści następujący parametr urządzenia, który zdecydowanie jest

wystarczający i umożliwia prawidłową oraz precyzyjną współpracę z aparatem w zakresie

codziennej pracy. Proponowany parametr:

Pole widzenia min. 157 stopni

3. Dotyczy pkt. 73, V System archiwizacji.

Czy Zamawiający dopuści następujący zapis:

Wideoprinter czarno-biały małego formatu umieszczony w aparacie

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody
na zmianę parametrów. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia pozostaje bez zmian.**